## Höjdkorrektion
Höjdkorrektion för: |  |  | Volkslogger S/N 0E3 2006-02-22
|  |  | Avläst höjd | Korrektion | Verklig höjd
|  |  | 10000 | ? | ?
Kontroll | Avläst | Fel- |  | Detta Excel kalkylblad används för att räkna ut korrektion av höjd från en barograf. Beräkningen sker med linjär aproximation mellan kalibreringspunkterna. Du behöver fylla i aktuella data från kalibreringsprotokollet. Det är de två gula tabellerna: "Kontrollhöjd" och "Avläst höjd" som du skall läsa från ditt kalibreringsprotokoll och skriva in i detta kalkylark. Skriv också in barografens namn och serienummer i det gula fältet högst upp. Spara kalkylarket med ett filnamn som t.ex. barografens namn eller serienummer.
höjd | höjd | visning | Korrektion
0 | -51 | -51 | 51
500 | 450 | -50 | 50
1000 | 950 | -50 | 50
1500 | 1449 | -51 | 51
2000 | 1948 | -52 | 52
2500 | 2448 | -52 | 52
3000 | 2947 | -53 | 53
3500 | 3451 | -49 | 49
4000 | 3947 | -53 | 53
4500 | 4449 | -51 | 51
5000 | 4950 | -50 | 50
6000 | 5949 | -51 | 51
7000 | 6951 | -49 | 49 | Beräkning av höjd
8000 | 7946 | -54 | 54
9000 | 8946 | -54 | 54 | 1. Kontrollera att du har rätt kalkylark till din barograf
10000 | 9943 | -57 | 57
|  | 0 | 0 | 2. Ange "Avläst höjd" i det gröna fältet
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 3. Läs av "Korrektion" och "Verklig höjd" i de blå fälten
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 4. Avsluta utan att spara
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0

## Blad2 (hidden)
[5 empty] | Min | Max
|  |  |  | Avläst | -51 | 9943
|  |  |  | 10000 | 9943 | 99999
|  |  |  | Korr | 57 | 0 | Summa
|  |  |  | Diff | 57 | 89999 | 90056
|  |  |  | X | 0 | 5129943 | 5129943
-151 | 51 | -51 | 51 | Korr |  | OM min | 56.9639
-51 | 51 | 450 | 50 |  |  | OM max | #NAME?
450 | 50 | 950 | 50
950 | 50 | 1449 | 51
1449 | 51 | 1948 | 52
1948 | 52 | 2448 | 52
2448 | 52 | 2947 | 53
2947 | 53 | 3451 | 49
3451 | 49 | 3947 | 53
3947 | 53 | 4449 | 51
4449 | 51 | 4950 | 50
4950 | 50 | 5949 | 51
5949 | 51 | 6951 | 49
6951 | 49 | 7946 | 54
7946 | 54 | 8946 | 54
8946 | 54 | 9943 | 57
9943 | 57 | 99999 | 0
99999 | 0 | 99999 | 0
99999 | 0 | 99999 | 0
99999 | 0 | 99999 | 0
99999 | 0 | 99999 | 0
99999 | 0 | 99999 | 0
99999 | 0 | 99999 | 0
99999 | 0